СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель начальника 	Заместитель председателя

Главного управления МЧС России 	Комитета по образованию

по г. Санкт-Петербургу

______________________	_____________________

А.Г. Аникин	  А.А. Борщевский

«___»_______________2015 г.	«___»__________2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ

СОСТОЯНИЕ ЛАГЕРЯ СРЕДИ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Санкт-Петербург

2015

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса  на лучшее противопожарное состояние лагеря среди детских оздоровительных учреждений, участвующих в проведении летней оздоровительной кампании

1. Цели и задачи

1.1. Конкурс на лучшее противопожарное состояние детских оздоровительных лагерей (далее - Конкурс) проводится в целях повышения противопожарной устойчивости учреждений указанной категории, обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности руководителями, служащими и работниками учреждений и их обучения действиям на случай возникновения пожара.

1.2. Конкурс проводится по номинации:

-Лучшее противопожарное состояние детского оздоровительного лагеря.

2. Организация и проведение конкурса

2.1.	Участниками Конкурса могут быть детские оздоровительные лагеря, подведомственные органам исполнительной власти Санкт-Петербурга и (или) также частные (коммерческие) детские оздоровительные лагеря.

2.2.	Конкурс проводится с 1 июля по 1 сентября.

2.3. Для организации и проведения Конкурса создается комиссия, в состав которой включаются (по согласованию) представители Комитета по образованию, органа надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, СПб ГБУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» и представители лагерей частной собственности (далее - Комиссия).

2.4.	Заявки и материалы для участия в Конкурсе подаются руководителями конкурсных учреждений в Комиссию.

2.5.	Комиссия рассматривает поступившие заявки учреждений (по Форме 1), оценивают противопожарное состояние конкурсных учреждений и материалы для участия в Конкурсе, определяют участников конкурса.

- По итогам проверки соответствия заявок учреждений рабочая группа передает в Комиссию:

2.6.1. Акт – оценки (по Форме 2) и пояснительную записку, содержащую сведения об оценке состояния конкурсных учреждений.

2.6.2. Полное наименование и адрес объекта победителя, фото (10-15 разных ракурсов), Ф.И.О. и должность руководителя учреждения.

2.7.	Комиссия заслушивает сообщения рабочей группы, а также предложения территориального органа надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу и определяет призовые места.

Итоги конкурса подводятся Комиссией с учетом результатов осмотра рабочей группой всех конкурсных учреждений, выдвинутых на конкурс.

3. Критерии оценки противопожарного состояния

конкурсных учреждений

3.1 Оценка противопожарного состояния каждого конкурсного учреждения производится по следующим показателям:

| № п/п | Наименование позиции | Вид отчетного документа | Оценочный балл по 10- балльной шкале | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие и качество общеобъектовых инструкций о мерах пожарной безопасности, регламентирующих правила применения на территории открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ | Копии инструкций (фотографии с разборчивым текстом) |  |  |
| 2 | Наличие и качество распорядительных документов, определяющих порядок прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа, а также дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров | Копии документов и журнала о проведении инструктажа (с подписью инструктируемых) |  |  |
| 3 | Наличие и качество распорядительного документа, определяющего порядок оповещения людей о пожаре в зданиях, где не требуются технические средства оповещения | Копия приказа |  |  |
| 4 | Оборудование зданий планами (схемами) эвакуации людей при пожаре, а также наличие в зданиях с массовым пребыванием людей дополнений к схематическому плану эвакуации людей при пожаре в виде инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (для объектов с ночным пребыванием людей с двумя вариантами действий: в дневное и в ночное время) | Копии схем инструкций (фотографии с разборчивым текстом) |  |  |
| 5 | Наличие и качество распорядительного документа, регламентирующего проведение практических тренировок всех задействованных для эвакуации работников, а также документов, подтверждающих их проведение | Копия приказа |  |  |
| 6 | Наличие консультационного письма государственного пожарного надзора о возможности функционирования детского оздоровительного лагеря в отчетный период | Копия консультационного письма государственного пожарного надзора о возможности функционирования детского оздоровительного лагеря |  |  |
| 7 | Проведение с учащимися занятий (бесед) по изучению правил пожарной безопасности в быту | Копия журнала |  |  |
| 8 | Оборудование помещений табличками с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а также специального помещения с наглядными пособиями, учебно-методическими материалами для проведения вводного противопожарного инструктажа. Соответствие знаков пожарной безопасности требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а также наличие уголков, стендов по пожарной безопасности | Фотографии с разборчивым текстом |  |  |
| 9 | Наличие и работа на объекте добровольного пожарного формирования, его оснащенность и подготовка | Копия приказа о создании |  |  |
| 10 | Соблюдение при эксплуатации эвакуационных путей и выходов проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). Установка объемных самосветящихся знаков пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемых на путях эвакуации (в том числе световых указателей "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода") | Копии техпаспортов зданий с приложением фотографий (с разборчивой картинкой) |  |  |
| 11 | Хранение индивидуальных спасательных устройств в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обозначение указательным знаком пожарной безопасности. Снабжение каждого индивидуального спасательного устройства биркой с указанием двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями для крепления устройства | Копии техпаспортов зданий с отметками хранения спас.устройств. Фотографии (с разборчивой картинкой) |  |  |
| 12 | Обеспечение обслуживающего персонала зданий индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые хранятся непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала. Практические действия обслуживающего персонала в ночное и дневное время при условном обнаружении очага пожара | Копии техпаспортов зданий с отметками хранения спас.устройств. Фотографии (с разборчивой картинкой) |  |  |
| 13 | Соответствие эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий требованиям нормативных документов по электроэнергетике, организация контроля за их техническим состоянием | Копии свидетельства ответственного за эл.безопасность и приказа о назначении ответственного |  |  |
| 14 | Исправность первичных средств пожаротушения, соответствие их количества установленным нормам, наличие специально оборудованных мест для курения, обозначенных соответствующими знаками пожарной безопасности | Копии документов о поверке первичных средств пожаротушения, фотографии с разборчивой картинкой |  |  |
| 15 | Исправность устройств для самозакрывания дверей, отсутствие каких-либо приспособлений, препятствующих их нормальному закрыванию | Фото механизмов для самозакрывания дверей, с указанием помещения в котором находится объект фото. |  |  |
| 16 | Наличие и исправность противопожарных систем и установок (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) | Копия актов об исправности |  |  |
| 16.1 | Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты (автоматические системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, удаления дыма при пожаре). | Акт проверки работоспособности |  |  |
| 16.2 | Наличие соответствующего заполнения в противопожарных преградах (противопожарные двери, люки) | Акт выполненных работ, сертификат соответствия (пожарной безопасности) |  |  |
| 17 | Состояние огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор и т.п. (огнезащитная обработка (пропитка) должна проверяться не реже двух раз в год) | Копии документов об огнезащитной обработке горючих покрытий |  |  |
| 18 | Соответствие печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем требованиям пожарной безопасности | Копии документов о соответствии |  |  |
| 19 | Содержание чердаков, подвалов, цокольных этажей и лифтовых холлов, венткамер и других технических помещений, а также содержание путей эвакуации в соответствии с правилами пожарной безопасности | Фотографии путей эвакуации, подвалов (не более 10) |  |  |
| 20 | Отсутствие глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке, а также наличие замков на дверях чердачных помещений, технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, и соответствующей информации о месте хранения ключей | Фото окон цокольных и первых этажей (не более 15) |  |  |
| 21 | Состояние наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий, проведение не реже одного раза в пять лет эксплуатационных испытаний (при наличии) | Копия акта испытания парапетного ограждения |  |  |
| 22 | Содержание сетей противопожарного водопровода в исправном состоянии, обеспечение требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения, проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью). Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии, наличие у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий) | Копии актов исправности пожарных гидрантов. Фото гидрантов и пожарных водоемов. |  |  |
| 23 | Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами, присоединение пожарного рукава к крану и стволу (перекатка рукавов на новую скатку проводится не реже одного раза в год) | Копии актов проверки противопожарного водопровода. |  |  |
| 24 | Состояние территории объекта (очистка территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п., отсутствие в противопожарных разрывах временных сооружений, открытых складов, стоянок автотранспорта). Состояние дорог, проездов и подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Освещение в темное время суток пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Оборудование защитной минерализованной полосы шириной не менее 3 м по периметру территорий объектов, расположенных в массивах хвойных лесов | Не более 20 фото |  |  |

4. Критерии определения победителей

- Определение победителей конкурса производится на основе сравнения итоговых значений оценки противопожарного состояния конкурсных учреждений.

- Итоговые значения оценки противопожарного состояния конкурсного
учреждения выводятся с учетом следующих коэффициентов:

К1 - учитывает наличие пожаров в учреждении в конкурсном году (500 баллов);

К2 - учитывает наличие фактов привлечения к административной ответственности юридических (200 баллов), должностных (100 баллов) и физических лиц (50 баллов).

- Методику определения численных значений коэффициентов
определяет Комиссия.

- Итоговые оценки конкурса на лучшее противопожарное состояние определяются по следующей формуле:

N = S –(K1+K2)

где:

S - сумма итоговых оценок противопожарного состояния конкурсного учреждения по показателям согласно п. 3.1. раздела 3 настоящего положения.

N - итоговое значение оценки противопожарного состояния конкурсного учреждения.

5. Награждение победителей

5.1. Победители конкурса награждаются грамотами руководителей соответствующих исполнительных органов государственной власти и ведомств 
г. Санкт-Петербурга, а также призами и ценными подарками по усмотрению.

5.2.	Победители II этапа конкурса в номинации награждаются дипломами I-й, II-й и III-й степени и ценными подарками (по усмотрению) «Лучшее противопожарное состояние детского оздоровительного лагеря» в области противопожарной защиты» Главного управления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу и Комитета по образованию.

Форма 1

Начальнику _______________________

__________________________________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе  по номинации «Лучшее противопожарное состояние детского оздоровительного лагеря»

- Наименование организации, Ф.И.О. руководителя ____________________ ___________________________________________________________________                        	________________________________________________________________

- Адрес представляемого на конкурс объекта ____________________________

____________________________________________________________________

___.____.201__ г.

___________         	      ___________		   _____________________

(должность)				(подпись)	                                        (Ф.И.О.)

Форма 2

АКТ-ОЦЕНКИ

осмотра объекта, представленного на участие в конкурсе

«Самый пожаробезопасный детский оздоровительный лагерь»

Комиссия в составе:________________________________________________

__________________________________________________________________

в рамках проведения конкурса «Лучшее противопожарное состояние детского оздоровительного лагеря»

произвела «___» _________ 201__ года осмотр объекта и прилегающей территории по адресу: _________________________________________________ ____________________________________________________________________

наименование объекта:_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________

| № п/п | Наименование критерия | Оценка (баллы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Количество набранных балов _________

Занятое место ____________

Члены комиссии:     _____________     ______________________

_____________     ______________________

С актом - оценки ознакомлен:  _____________     ________________________

(подпись)	           (Ф.И.О. руководителя)

Замечания к акту:___________________________________________________

СОСТАВ

Комиссии конкурса на лучшее противопожарное состояние детских оздоровительных лагерей

Председатель Комиссии – заместитель председателя Комитета по образованию Борщевский Андрей Александрович

Заместитель председателя Комиссии – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу генерал-майор внутренней службы  Аникин Алексей Геннадьевич.

Члены комиссии:

1. Начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию Спасская Елена Борисовна;

2. Заместитель начальника ОГПН и ПР УНДПР Главного управления Самохин Константин Владимирович;

3. Специалист 1-й категории отдела организации инженерно-технического обеспечения образовательных учреждений Комитета по образованию Силина Надежда Анатольевна;

4. Старший инспектор отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию Шипулин Сергей Сергеевич;

5. Заместитель директора СПб ГБУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» Бахман Владимир Юрьевич.